M5 Hiper SuperMicro Gel Extraction Kit

超微量琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒

使用说明书

产品名称                  单位      货号

M5 Hiper SuperMicro Gel Extraction Kit   50T    MF122-01

【储存条件】  常温运输，室温（15~30˚C）保存。

【产品简介】

本试剂盒专用于从普通或低熔点琼脂糖凝胶中回收纯化微量DNA片段，溶胶速度快，并利用硅基质膜技术，以非常小的终洗脱体积（可少至5 μl），从琼脂糖凝胶中，快速纯化70 bp-30 kb的DNA片段，纯化过程有效去除引物、寡核苷酸、酶等杂质，从而可获得高纯度、高浓度，完整性好的DNA。本试剂盒回收纯化的DNA可直接用于测序、连接和转化、酶切、标记、体外转录等分子生物学实验。

【产品组份】

| 试剂盒组成 | 保存 | 50次 |
| --- | --- | --- |
| 平衡液 | 室温 | 2.5ml |
| 溶胶/结合液DB | 室温 | 25ml |
| 漂洗液WB | 室温 | 6.5 ml 第一次使用前加26ml无水乙醇 |
| 洗脱缓冲液EB | 室温 | 5 ml |
| 超微量DNA离心柱 | 室温 | 50个 |
| 收集管（2ml） | 室温 | 50个 |

本试剂盒在室温储存12个月不影响使用效果。

- 所有的溶液应该是澄清的，如果环境温度低时溶液可能形成沉淀，此时不应该直接使用，可在37℃水浴加热几分钟，即可恢复澄清。使用前应该恢复到室温。

- 储存于低温（4℃或者－20℃）会造成溶液沉淀，影响使用效果，因此运输和储存均在室温下（15℃-25℃）进行。

- 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

【产品特点】：

- 特殊无垫圈离心柱设计确保离心后无液体残留和污染。保证了回收DNA高纯度。

- 特殊微量5μg离心柱设计可以最低5μl洗脱，保证了回收DNA的高浓度。

- 使用了优质溶胶液，不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐，不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。

- 独特的溶胶液/结合液配方，将溶胶和结合两种功能统一，因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况，节省了需购买多种试剂盒的费用。

- 溶胶液/结合液调制成为了黄颜色，便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果，大大提高回收效率。

- 改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性，即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。

- 快速、方便，不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀。

【注意事项】

- 超微量离心柱最大吸附能力为5μg，超过范围可能导致效果不佳。

- 回收纯化的DNA片段一般在50bp到40kb之间，但是在此范围内，回收效率随着片段长度过长、过短，回收效率迅速降低。

- 回收DNA的量和起始DNA的量、洗脱体积、DNA片断大小有关。一般5μg， 100bp-5kb的DNA片段，PCR产物清洁的回收率可高达85％－95％。预计片段过长，过短，回收率低的情况下，可以选择小体积洗脱（最小不低于5μl），提高浓度。

- 切胶回收时，紫外灯观察对DNA片段有损坏作用，应该尽可能使用能量低的长波紫外线，并且尽可能的缩短紫外线下处理的时间。

- 洗脱液EB不含有螯合剂EDTA， 不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱， 但应该确保pH大于7.5， pH过低影响洗脱效率。用水洗脱，DNA片段应该保存在－20℃。DNA片段如果需要长期保存，可以用TE缓冲液洗脱（10mM Tris-HCl，1mM EDTA，pH 8.0），但是EDTA可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。

【平衡液的使用】

- 介绍：核酸吸附硅胶膜柱子长期放置过程中会同空气中的电荷/尘埃发生反应而影响其核酸的结合能力。硅胶柱经平衡液预处理后可大大减少柱子中硅胶膜的憎水基团，提高核酸的结合能力。从而提高硅胶柱子回收效率或者产量。平衡液是强碱性溶液，若不小心碰到，请用大量自来水清洗。用完后需盖紧瓶盖，以免接触空气。室温保存。在保存过程中可能有沉淀生成，请加热至37℃使沉淀完全消失。

- 使用方法：取一个新的硅胶膜吸附柱子装在收集管中，吸取50μl的平衡缓冲液至柱子中。12000 rpm离心1分钟，倒掉收集管中废液，将吸附柱子重新放回收集管。此时平衡液预处理柱子完毕。接后续的操作步骤。

【操作步骤】

提示：第一次使用前请先在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇，加入后请及时打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

- 琼脂糖凝胶DNA回收：

  - 在长波紫外灯下，用干净刀片将所需回收的DNA条带切下，尽量切除不含DNA的凝胶，得到凝胶体积越小越好。

  - 将切下的含有DNA条带凝胶放入1.5ml离心管，称重。

先称一个空1.5ml离心管重量，然后放入凝胶块后再称一次，两次重量相减，得到凝胶的重量。

  - 加3倍体积溶胶/结合液DB。

如果凝胶重为100mg，其体积可视为100μl，则加入300μl溶胶液。

如果凝胶浓度大于2％，应加入6倍体积溶胶液。

  - 56℃水浴放置10分钟（或直至胶完全溶解）。每2-3分钟涡旋震荡一次帮助加速溶解。

  - 可选,一般不需要：每100mg最初的凝胶重量加入150μl的异丙醇，震荡混匀。

有时候加入异丙醇可以提高回收率，加入后不要离心。回收大于4Kb的片段时，不加入异丙醇，加入有时反而可能降低回收效率。

平衡液预处理吸附柱：

使用平衡液预处理硅胶膜吸附柱为必做步骤，具体方法参见前文“关于平衡液的使用”

  - 将上一步所得溶液加入微量离心柱中（吸附柱放入收集管中），室温放置1分钟，12,000rpm离心30秒，倒掉收集管中的废液。

如果总体积超过750μl，可分两次将溶液加入同一个微量离心柱中。

过滤下的溶胶/结合液和收集管内残存的强碱性平衡液混合后，溶胶液可能会从黄色变成橘红甚至紫色，此为酚红PH指示剂碱性条件下的正常颜色变化。

  - 加入300μl漂洗液WB （请先检查是否已加入无水乙醇!），12,000rpm 离心30秒，弃掉废液。

  - 加入300μl漂洗液WB，12,000rpm离心2分钟，小心取出甩干后的微量离心柱，放入一个干净的离心管。

此步骤将漂洗和空甩干燥离心柱合二为一。将微量离心柱取出时应小心不要让离心柱下缘碰到收集管中的漂洗液废液。以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

  - 小心将移液器吸头对准微量离心柱吸附膜的中间部位（不要加到管壁上）加10μl（5μl-25μl）洗脱缓冲液EB（洗脱缓冲液事先在 65-70℃水浴中加热效果更好），室温放置1分钟，12,000rpm 离心1分钟。

洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积， 但是最小体积不应少于5μl，体积过小降低DNA洗脱效率，减少产量。

- PCR产物或者酶切片段等DNA纯化：

  - 每20μl PCR扩增后体系或者酶切后体系加入100μl溶胶/结合液DB，充分混匀。注意：处理样品体积：溶胶结合液体积=1:5

平衡液预处理吸附柱：

使用平衡液预处理硅胶膜吸附柱为必做步骤，具体方法参见前文“关于平衡液的使用”

  - 将上一步所得溶液加入微量离心柱中（吸附柱放入收集管中），室温放置1分钟，12,000rpm离心30秒，倒掉收集管中的废液。

  - 从此步骤开始和琼脂糖凝胶DNA回收的操作步骤7-9完全一致，请参见琼脂糖凝胶DNA回收的操作步骤7-9。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。