M5 Hiper “核酶净”高效固体表面RNase清除剂喷雾型

使用说明书

Product                         Unit      Cat.#

M5 Hiper“核酶净”高效固体表面RNase清除剂喷雾型   250ml  MF638-spray

【Storage】:  室温保存，两年有效。

【产品介绍】：

本产品是聚合美特制的一种无毒喷洒试剂，主要用来清除实验器具表面RNA酶。它含有数种抑制RNA酶成份，可以有效的清除包括操作台，玻璃表面，塑料表面等处的RNA酶污染。

操作时候应该戴手套，并且避免用于某些易腐蚀的金属表面。避免长时间暴露于空气中，易产生挥发、氧化、PH值变化影响使用效果，使用后应及时盖紧盖子。

【外观颜色】  无色。

【使用方法】

- 直接将本产品喷洒于仪器或桌面，待液体干后(约5 min)，用干净的纸巾或酒精湿巾擦净设备或桌面上可能遗留的残迹，可应用于桌面、离心机、电泳槽、移液器等设备，创造无RNA酶的实验环境。

- 本产品也可直接喷洒于一次性乳胶手套上，待干后用酒精湿巾擦净后使用，以及应用于实验耗材，如离心管壁、枪头盒等表面RNA 酶污染的清除。

【注意事项】

- 本品使用安全无毒，无腐蚀性无刺激性，喷洒时需佩戴口罩，尽量不要接触到皮肤和粘膜，若接触到，立即用大量清水冲洗。

- 喷瓶开关能自主调节，不用时应处于off (不能喷洒状态)，处于on (可以喷洒)时，注意不要对着皮肤，眼睛等部位进行喷洒。

Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"