[image: image1.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]‘@ Mei5bio



[image: image3.jpg]                                               北京聚合美生物科技有限公司 Mei5 Biotechnology, Co., Ltd

M5 HiPer酒曲微生物复合体基因组DNA提取试剂盒
使用说明书

产品名称                    单位       货号

M5 HiPer酒曲微生物复合体基因组DNA提取试剂盒    50T    MF1182-01

【储存条件】 

杂质清除剂 AB和蛋白酶K, -20˚C保存。 其他组分常温运输，室温（15~30˚C）保存。 其他注意事项请看《产品组份》部分。
【产品简介】
酒曲‌主要由小麦、米等谷物经固态发酵制成的‌微生物复合体‌，包含霉菌（如米曲霉）、酵母菌、细菌及大量酶类（淀粉酶、蛋白酶等），常含数十至上百种微生物。酒曲常呈颗粒状，耐高温与高酒精浓度，具备‌糖化与发酵双重功能‌：先通过霉菌分解淀粉为糖（糖化），再由酵母菌将糖转化为酒精（发酵）。主要用于传统白酒、黄酒等固态发酵工艺，是中国传统酿造的核心原料。
常规的DNA纯化方式并不能有效地去除酒曲中存在的大量抑制因子而导致下游实验的失败，如PCR不能扩增出所需片段。该试剂盒采用DNA吸附柱和新型独特的溶液系统，能有效去除酒曲中各种影响下游实验（如PCR）的抑制因子，并能高效地回收酒曲中的基因组DNA。酒曲样品经特殊缓冲液ATL重悬后，70℃处理10分钟裂解细菌；离心去除不溶解的杂质，蛋白酶K消化进一步去除蛋白和杂质；然后基因组DNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜， 再通过一系列快速的漂洗－离心的步骤，抑制物去除液和漂洗液将细胞代谢物、蛋白等杂质去除，最后低盐的洗脱缓冲液将纯净基因组DNA从硅基质膜上洗脱。
【产品组份】


50T    保存温度                                  

皓珠                           5 g        RT
缓冲液ATL                     50 ml      RT              

杂质清除剂 AB                  10 ml     -20˚C （短时间用可以放在常温，长期保存放-20˚C）
结合液CB                      30 ml      RT  （低温时可能出现沉淀，70˚C水浴重新溶解，恢复澄清冷却到室温即可使用）               

抑制物去除液IR                 30 ml      RT （低温时可能出现沉淀，70˚C水浴重新溶解，恢复澄清冷却到室温即可使用）
漂洗液WB1                     13 ml      RT  （第一次使用前按说明加17ml无水乙醇）
漂洗液WB2                     20 ml      RT  （第一次使用前按说明加60ml无水乙醇）              

洗脱缓冲液 EB                  10 ml      RT            

蛋白酶K（20mg/ml）            2×1ml     -20˚C
吸附柱 AC                      50个      RT

收集管（2ml）                   50个      RT                 
【自备试剂】    无水乙醇、10%SDS
【实验准备】

1．所有离心步骤都在常温完成。

2．开始实验前将需要的水浴预先预热到70˚C备用。

3．结合液CB和抑制物去除液IR含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤、眼睛和衣服。如果沾染皮肤、眼睛，马上用大量清水或者生理盐水冲洗。
4．洗脱液EB 不含EDTA，不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱（pH>7.5）。用水洗脱的DNA应该保存在-20˚C，DNA如果需要长期保存，可以用TE缓冲液洗脱（10mM Tris-HCl，1mM EDTA，pH8.0），但是EDTA可能影响下游酶切反应，使用时可以适当稀释。

【操作步骤】

第一次使用前，请先在13ml漂洗液WB1中加入17ml无水乙醇，在20ml漂洗液WB2中加入60ml无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框中标记，以免多次加入！

1．取150-250 mg酒曲样本，置于2ml离心管（自备）中，加入少许皓珠（大概50-80mg）。
   注意：如果是冰冻样本，加入缓冲液ATL前不能解冻，以免DNA降解。

2．加入800 ul 缓冲液ATL，涡旋振荡1-2分钟，使样本均匀分散于溶液中，然后加入400 ul 10%的SDS涡旋混匀，再加入40 ul蛋白酶K溶液混匀，再加入500ul结合液CB涡旋混匀。
注意：完全涡旋混匀，否则严重降低产量。

3．将重悬物70˚C温育10分钟。

注意：该加热步骤可以提高3-5倍DNA产量，并且帮助裂解细菌和寄生虫。对于某些难裂解的细胞（如革兰氏阳性菌）可以提高到95˚C。
4． 可选步骤：冷却至室温，加入10 ul浓度100 mg/ml RNA酶，涡旋混匀，室温放置5分钟。
注意：本试剂盒没提供，客户可自购
5．最高转速离心2分钟沉淀酒曲颗粒。转移上清到一个2.0 ml离心管，加入1/10体积杂质清除剂AB，立刻涡旋振荡1分钟或者直到完全混匀均一，室温放置1分钟，最高转速离心3分钟去除杂质。

6.转移所有上清到一新的2.0 ml离心管中，加入200 μl 异丙醇，混匀后加入一个吸附柱AC中（吸附柱放入收集管中），12,000rpm 离心30秒，倒掉收集管中的废液。

注意：一次最多转移750 ul上清液，要分多次转移

7. 加入500μl抑制物去除液IR，12,000rpm离心30秒，弃废液。

8. 加入500μl漂洗液WB1（请先检查是否已经加入无水乙醇！），12,000rpm 离心30秒，弃掉废液。

9. 加入700μl漂洗液WB2（请先检查是否已经加入无水乙醇！），12,000rpm 离心30秒，弃掉废液。

10.重复一次（如果吸附膜颜色较深，再加入500ul无水乙醇，室温放置1-2分钟，直到颜色变浅或消失，然后12,000rpm 离心1分钟，弃掉废液）。

11. 将吸附柱AC放入空的收集管中，12,000rpm 离心2分钟，尽量去除漂洗液，以免漂洗液中残留的乙醇抑制下游反应。

12. 取出吸附柱AC，放入一个干净的离心管中，在吸附膜中间部位加入50-150μl洗脱缓冲液EB（可以在65-70˚C水浴中预热）。室温放置2分钟，12,000rpm离心1分钟。

注意： 如果要增大回收量，将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，室温放置2分钟，12,000rpm离心1分钟。洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积，但是最小体积不应少于50μl，体积过小降低DNA洗脱效率进而降低得率。

13. DNA可以放置2-8˚C，如果需要长期保存，放置-20˚C。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。
北京市昌平区回龙观龙域北街10号院1号楼四层422-1室（创集合大楼）                       热线电话： （86）010-59724293


