[image: image1.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image2.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image2.png]                                                北京聚合美生物科技有限公司 Mei5 Biotechnology, Co., Ltd

M5 HiPer 10×TBST缓冲液（含吐温20）
使用说明书


产品名称                      单位        货号

M5 HiPer 10×TBST缓冲液（含吐温20）  500ml     MF293-01
【储存条件】常温保存及运输，有效期12个月。若产品出现结晶析出，请置于 37℃水浴至完全溶解后再使用。
【产品简介】

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 （本产品浓度0.5%）作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。 本产品为 10×浓缩液，需要稀释成1×工作液后使用，用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。
【产品参数】  Tween-20浓度为0.5%（见标签），无需额外添加。本品pH8.0
【使用方法】  用灭菌ddH2O水（或蒸馏水）稀释成1x工作液，即可使用。稀释之后可根据需要决定是否进行除菌处理。
【注意事项】

1.本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2.为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3.实验结果可由多种因素影响，相关处理只限于产品本身，不涉及其他赔偿。
【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。
北京市昌平区回龙观龙域北街10号院1号楼四层422-1室（创集合大楼）                    热线电话： （86）010-59724293

