[image: image1.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image2.png]00
‘@ Mei5bio




[image: image2.png]                                                北京聚合美生物科技有限公司 Mei5 Biotechnology, Co., Ltd

M5 Glycogen,5mg/ml（核酸助沉剂）
使用说明书

产品名称               单位            货号
M5 Glycogen,5mg/ml       1 ml          MF471-01
M5 Glycogen,5mg/ml       5x1 ml        MF471-05
【储存条件】
-20℃保存，有效期2年。
【产品简介】
核酸助沉有多种方法，其中 Glycogen 就是很好的核酸助沉剂(Acryl Carrier)。大多数情况下 glycogen 比 tRNA 或超声处理过的 DNA 效果更好，由于 glycogen 中不含 DNA和 RNA，因此用 glycogen 作为辅助沉淀剂沉淀下来的核酸更适合于后续的 PCR、RT-PCR

以及内切酶等核酸酶反应。而tRNA或超声处理过的DNA 作为辅助沉淀剂有时会干扰PCR、RT-PCR 以及内切酶等核酸酶反应。据文献报道，连接反应产物用 glycogen 沉淀后对于后续的细菌转化几乎没有干扰， 1μg/ml glycogen 不会抑制 TdT，浓度小于 2mg/ml 的glycogen 几乎不会影响反转录酶的活性，0.02mg/ml glycogen 不会抑制 T4 RNA ligase的活性。
聚合美核酸助沉剂(Glycogen,5mg/ml)主要成分为 Glycogen，不含 DNase和 RNase，可以用作沉淀 DNA 或 RNA 的辅助沉淀剂，通常 4～5μl Glycogen(5mg/ml)可把 pg 级的 DNA 或 RNA 从 1ml 的溶液体系中沉淀出来。
【操作步骤】
1、 在待沉淀的 DNA 或 RNA 样品中加入 4～5μl Glycogen(5mg/ml)，混匀。对于特定的实验，Glycogen 的用量可以参考文献或特定的操作说明进行，一般不超过 20μl。
2、 根据实验需要采用乙醇或其它方法沉淀 DNA 或 RNA。
3、 加入乙醇等沉淀试剂，混匀，12000g 左右离心 10min，即可得到核酸和 glycogen 的共沉淀物。如果要求尽量沉淀完全，在加入乙醇等沉淀试剂并混匀后，可以-20℃或-80℃冻存数小时或过夜后再离心。
【注意事项】
1、避免反复冻融，以免 Glycogen 效率下降。
2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
【备注】
本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。
北京市昌平区回龙观龙域北街10号院1号楼四层422-1室（创集合大楼）                          热线电话： （86）010-82714490


