M5 Quickspin 全血RNA快速提取试剂盒

(无苯酚氯仿)使用说明书

产品名称                                      单位    货号

M5 Quickspin 全血RNA快速提取试剂盒(无苯酚氯仿)   50T  MF612-05

【储存条件】

室温

【产品简介】

红细胞裂解液选择性裂解红细胞,然后独特的裂解液/β-巯基乙醇迅速裂解白细胞和灭活细胞RNA酶，然后用乙醇调节结合条件后,RNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜， 再通过一系列快速的漂洗－离心的步骤, 去蛋白液和漂洗液将细胞代谢物，蛋白等杂质去除， 最后低盐的RNase free H20将纯净RNA从硅基质膜上洗脱。

【产品特点】

1. 不需要使用有毒的苯酚/氯仿等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。

2. 反复优化的红细胞裂解液配方，裂解效果快速完全。

3. 快速，简捷，单个样品操作一般可在40分钟内完成。

4. 多次柱漂洗确保高纯度，OD260/OD280典型的比值达1.9～2.1，基本无DNA残留，可用于RT-PCR，Northern-blot和各种实验。

【产品组分】

| 试剂盒组成 | 保存 | 50T |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10X红细胞裂解液RLB | 室温 | 25 ml |  |
| 裂解液RLT | 室温 | 50 ml |  |
| 去蛋白液RW1 | 室温 | 40 ml |  |
| 漂洗液RW | 室温 | 10 ml 第一次使用前按说明加指定量乙醇 |  |
| 70%乙醇 | 室温 | 9ml RNase-free H2O 第一次使用前按说明加指定量乙醇 |  |
| RNase-free H2O | 室温 | 10 ml |  |
| RNase-free 吸附柱RA和收集管 | 室温 | 50套 |  |

- 所有的溶液应该是澄清的，如果环境温度低时溶液可能形成沉淀，此时不应该直接使用，可在37℃水浴加热几分钟，即可恢复澄清。

- 不合适的储存于低温（4℃或者－20℃）会造成溶液沉淀，影响使用效果，因此运输和储存均在室温下（15℃－25℃）进行。

- 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、PH值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

【注意事项】

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到13，000 rpm的传统台式离心机，如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。

2. 需要自备乙醇，β-巯基乙醇。

3. 裂解液RLT 和去蛋白液RW1中含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。

4. 关于DNA 的微量残留：

一般说来任何总RNA提取试剂在提取过程中无法完全避免DNA的微量残留,本公司的EASYspin系列RNA提取产品，由于采取了本公司独特的缓冲体系和选择了特殊吸附能力的吸附膜，在大多数RT-PCR 扩增过程中极其微量的DNA残留影响不是很大，如果要进行严格的mRNA表达量分析如荧光定量PCR，我们建议在进行模板和引物的选择时：

(1) 选用跨内含子的引物，以穿过mRNA中的连接区，这样DNA就不能作为模板参与扩增反应。或者选择基因组DNA和cDNA上扩增的产物大小不一样的引物对。缩短延伸时间，使DNA来源模板无法参与扩增反应。

(2) 将RNA提取物用RNase-free的DNase I 处理。本试剂盒还可以用于DNase I处理后的RNA清洁(cleanup)，请联系我们索取具体操作说明书。

(3) 在步骤去蛋白液RW1漂洗前，直接在吸附柱RA上进行DNase I处理（货号：RN3401 DNase I 柱上消化试剂盒）。参见附录1。

附录1：DNA酶柱上消化（详细请参考DNase I 柱上消化试剂盒说明书)

1. 按照前面所列MF612试剂盒操作步骤操作，直到做完操作步骤7。

2. 取45μl DNase I buffer和5μl RNase free DNase I在离心管轻轻吹打混匀成工作液（处理多个离心柱子要按照比例放大制备工作液）。

3. 向吸附柱RA 中加入350μl去蛋白液RW1，12,000 rpm 离心30 秒，弃废液，将吸附柱放回收集管中。

4. 向吸附柱RA 中央加入50μl的DNase I 工作液，室温（20℃-30℃）放置15 分钟。注意直接将工作液滴在膜中央上向膜四周浸润充分和膜接触，不要让工作液滴在O型垫圈或是离心柱管壁上挂壁或者挂在垫圈上不能充分和膜接触。

5. 向吸附柱RA 中加入350μl去蛋白液RW1， 12,000 rpm 离心30-60 秒，弃废液，将吸附柱放回收集管中。

6. 接操作步骤9完成后续步骤。

【操作流程】

提示：

第一次使用前请先在漂洗液RW瓶和70%乙醇瓶中加入指定量无水乙醇!

使用前将10X红细胞裂解液RLB用DEPC处理水稀释到1X。

操作前在裂解液RLT中加入β-巯基乙醇至终浓度1%，如1 ml RLT 中加入10μl β-巯基乙醇。此裂解液最好现用现配。配好的RLT 4℃可放置一个月。

1. 在适合大小的RNase free离心管中加入1体积（<1.5 ml）加入各种抗凝剂新鲜血液 (颠倒混匀后)和3体积的红细胞裂解液RLB，颠倒混匀，可轻弹管壁,确保混匀。

2. 室温放置10分钟（期间应该颠倒轻弹混匀数次帮助裂解红细胞）。

如果RNA降解严重，可在冰上裂解，但是时间可长一些以充分裂解。

3. 12,000 rpm离心20秒，倒弃红色上清，并小心的尽可能多的吸弃上清（注意不要吸到管底的细胞团），留下完整的管底白细胞团。

离心后在管底应该见到白色的白细胞团，也可能有一些红细胞残片和白细胞团在 一起，但是如果看到的是大部分的红色细胞团，说明红细胞裂解很不充分，应该再加入红细胞裂解液重悬细胞团后重复步骤2，3。

上清尽可能的吸弃，残留过多会稀释裂解液，造成裂解结合异常，产量纯度降低。

4. 涡旋或者轻弹管壁将白细胞沉淀完全松散重悬，加入350μl（<0.5 ml全血）或者600μl（0.5-1.5ml全血）裂解液RLT，吹打混匀后用手剧烈振荡20秒，充分裂解。病人正常血样白细胞数量为4000-7000/μl，如果血样中白细胞数量可能大幅增加，应该适当减少处理量。或者按照350μl（<2x106白细胞）或者600μl（2x106-1x107白细胞）比例加RTL。

5. 用吸头吹打混匀帮助裂解或者剧烈涡旋震荡直到得到满意匀浆结果(或者电动匀浆30秒)，可以剪切DNA，降低粘稠度和提高产量。

6. 较精确估计裂解物体积，加入等体积的70%乙醇（请先检查是否已加入无水乙醇!）,此时可能出现沉淀，但是不影响提取过程，立即吹打混匀，不要离心。

7. 立刻将混合物(每次小于700μl，多可以分两次加入)加入一个吸附柱RA中，（吸附柱放入收集管中）13,000 rpm离心60秒，弃掉废液。

8. 加700μl 去蛋白液RW1，室温放置1分钟，12，000rpm 离心30秒，弃掉废液。

9. 加入500μl漂洗液RW（请先检查是否已加入无水乙醇!），12,000 rpm 离心30秒，弃掉废液。加入500μl漂洗液RW，重复一遍。

10. 将吸附柱RA放回空收集管中，13,000 rpm离心2分钟，尽量除去漂洗液, 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

11. 取出吸附柱RA，放入一个RNase free离心管中，根据预期RNA产量在吸附膜的中间部位加30-50μl RNase free water（事先在 70-80℃水浴中加热效果更好）， 室温放置1分钟，12,000 rpm 离心1分钟。

12. 如果提取全血>0.5 ml或者>2x106白细胞，加30-50μl RNase free water重复步骤11，可以得到更多的RNA，或者使用第一次的洗脱液加回到吸附柱重复步骤一遍(如果需要RNA浓度高)。

洗脱两遍的RNA洗脱液浓度高，分两次洗脱后如果合并洗脱液的RNA产量比前者高15–30%，但是浓度要低，用户根据需要选择。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。